РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛАХОВО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ     №   23            	
	От 20 апреля  2026 года                                                         
         п Красноармейский	    

   О внесении изменений в постановление администрации Малахово-Слободского сельского поселения от 29 июня 2022 г № 16 « Об утверждении Правил противопожарного режима на территории  Малахово-Слободского  сельского поселения Троснянского района. 


В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством нормативного правового акта администрация Малахово-Слободского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Малахово-Слободского  сельского поселения от 29 июня 2022 г №16 « Об утверждении Правил противопожарного режима на территории  Малахово-Слободского сельского поселения Троснянского района:( в редакции № 16 от 29.06.2022 г) 
  -4. «Пункт 4 дополнить п.п.48,53, 67, 68, 69, 71, 75, 76,  80, 414, 418:
   -«п.п. 48  изложить в следующей редакции : 
    Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении  водопроводной сети и пожарных гидрантов, находящихся на территории  организации а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого
 Руководитель организации  обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов  противопожарного водоснабжения, находящегося на территории организации  и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует  поверки их  не реже двух раз в год (весной и осенью).с внесением информации  в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения  к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями подключёнными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно  с чётко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
-«п.п. 53  изложить в следующей редакции:  
    Водонапорные башни должны быть приспособлены  для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование  для хозяйственных и производственных целей запаса воды , предназначенной для нужд пожаротушения не допускается.  Для обеспечения бесперебойного  электроснабжения водонапорной башни, предназначенной  для нужд пожаротушения предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения». 
-«п.п.  67 изложить в следующей редакции: 
    Правообладатели земельных участков (собственники, арендаторы, землепользователи, садоводы), расположенных в границах населённых пунктов и на территориях общего пользования и вне границ населённых  пунктов обязаны производить  своевременную уборкй  мусора, сухой растительности  и своевременный покос травы, границы  уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана».
  -«п.п.  68 изложить в следующей редакции:
    На территориях общего пользования  прилегающих  к жилым, садовым домам объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования, садоводческого или огороднического товарищества а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельхозназначения запрещается устраивать свалки из горючих отходов». 
  -«п.п. 69  изложить в следующей редакции:   
   На территориях общего пользования городских и сельских поселений , муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества в том числе вне границ указанных территорий в охранных зонах линии электропередачи, электрических станций и подстанций а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельхозназначения запрещается устраивать свалки из горючих и других отходов отходов».  
-«п.п. 71 изложить в следующей редакции :
   Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое состояние (в любое время года) дорог , проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям,  наружным установкам, складам, наружным пожарным лестницам, и пожарным гидрантам, резервуарам, водоёмам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.
  Запрещается  использовать для стоянки  автомобилей площадки, предназначенные для стоянки пожарной техники, включая разворотные установки, предназначенные для её установки для забора воды. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники, посадкой крупногабаритных деревьев,, ограничивающим проезд или доступ в этажи».
   -«п.п. 75 изложить в следующей редакции:
  Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов создаются для целей пожаротушения источники наружного  противопожарного водоснабжения , а также условия для забора воды в любое время года  расположенных в населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии  со ст. 19 Федерального закона  «О пожарной безопасности».
-«п.п.76 изложить в следующей редакции:
Паспорт населенного пункта, паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX настоящих Правил:
 а) в отношении населенных пунктов - органами местного самоуправления поселений, городских и муниципальных округов, за исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта; б) в отношении городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации;
 в) в отношении территории садоводства или огородничества - председателем садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;
 г) в отношении территории организации отдыха детей и их оздоровления - руководителем организации отдыха детей и их оздоровления
-«п.п. 80 изложить в следующей редакции:
      При эксплуатации печного отопления запрещается:
 а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
 б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
 в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 2 6 20073151.doc другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
 д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
 е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
ж) перекаливать печи».
-«п.п.414 изложить в следующей редакции:
        Паспорт населенного пункта и паспорт территории составляются к началу пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, территорию организации отдыха детей и их оздоровления, территорию садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, по формам согласно приложениям № 8 и 9. Паспорт населенного пункта и паспорт территории должны содержать достоверную информацию, соответствующую фактической обстановке обеспечения пожарной безопасности на соответствующей территории».
-«п.п.  418 изложить в следующей редакции:
    Паспорт населённого пункта и паспорт территории оформляются в трёх экземплярах в течении 15 дней со дня принятия НПА субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
Орган местного самоуправления (орган государственной власти  субъекта Российской Федерации), утвердившие паспорт населённого пункта в течении трёх дней со дня утверждения  представляют по одному экземпляру паспорта населённого пункта  в комиссию по предупреждению  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (субъекта Российской Федерации).
  Один экземпляр паспорта  населённого пункта  подлежит постоянному хранению  в органе местного самоуправления (органе государственной власти (субъекта Российской Федерации), утвердивших  паспорт населённого пункта и паспорт территории».

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  
            Глава сельского поселения 	В.К.Прошкина.
