РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

МАЛАХОВО - СЛОБОДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

05 июля 2017 года № 216

п. Красноармейский

Об утверждении «Технического задания на разработку плана

мероприятий по приведению качества питьевой воды в д. Чермошное Малахово - Слободского сельского поселения Троснянского района

Орловской области в соответствие с установленными

требованиями на период 2017 – 2020 гг.»

В соответствии с Уведомлением о несоответствии на территории Малахово – Слободского сельского поселения качества питьевой воды установленным нормативам от 27.01.2017 г. № 09/95-17-16, выданным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Кромы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Малахово – Слободской сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ**:**

1. Утвердить «Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в д. Чермошное Малахово - Слободского сельского поселения Троснянского района Орловской области в соответствие с установленными требованиями на период 2017 – 2020 гг.» согласно Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Обнародовать настоящее решение на страничке сельского поселения официального сайта администрации Троснянского района.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по экономике, бюджету и налогам Малахово – Слободского сельского поселения.

Председатель Малахово – Слободского

сельского Совета народных депутатов Т.С. Баранова

И.о. главы поселения Н.А. Жердева

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение

к Решению Малахово – Слободского сельского Совета

народных депутатов Троснянского района

Орловской области от 05 июля 2017 года №216

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в д. Чермошное Малахово – Слободского сельского поселения Троснянского района Орловской области в соответствие с установленными требованиями на период 2017 – 2020 гг.

1. **Основание для разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и нормативно-правовой базы.**

Основанием для разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в д. Чермошное Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области в соответствие с установленными требованиями на период 2017 – 2020 гг. является:

* Уведомление о несоответствии на территории Малахово – Слободского сельского поселения качества питьевой воды установленным нормативам от 27.01.2017 г. № 09/95-17-16, выданным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Кромы;
* Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1. **Заказчик.**

Малахово – Слободской сельский Совет народных депутатов Троснянского района Орловской области.

1. **Разработчик технического задания.**

Администрация Малахово – Слободского сельского поселения Троснянского района Орловской области.

1. **Разработчик мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие Троснянского района.

1. **Обоснование необходимости разработки мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**
   1. Необходимость в разработке и реализации плана мероприятий обусловлена большим износом сетей водоснабжения, превышением допустимых показателей по содержанию железа и мутности.
   2. Состояние систем водоснабжения характеризуется большим процентом износа, что вызывает высокую аварийность сетей, особенно в осенне-зимний период, большие потери при транспортировке питьевой воды, неудовлетворительное качество питьевой воды.
2. **Содержание и структура мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**
   1. Мероприятия должны содержать:
   * цели разработки и реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды;
   * задачи разработки и реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды;
   * требования к оформлению пояснительной записки:

* анализ существующего состояния систем водоснабжения;
* план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик систем водоснабжения;
* план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды;
* объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий;
* источники финансирования мероприятий.

1. **Цели разработки и реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

1. **Задачи разработки и реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**
   1. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для удовлетворения потребностей потребителей и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;
   2. Повышение качества оказываемых услуг.
2. **Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**
   1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.
   2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям.
   3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по улучшению качества питьевой воды:
      1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.
      2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий по улучшению качества питьевой воды могут определяться на основе:

* укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
* действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).
  + 1. В пояснительной записке необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации мероприятий.

1. Пояснительная записка должна состоять из описательной, табличной и графической частей.
2. Срок разработки мероприятий - в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.
3. Срок реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды– 2017 - 2020 годы.